**Aknya**

**BERITA ACARA HASIL PEKERJAAN**

**Pekerjaan & Pengadaan Penangkal Petir Konvesional**

**Pekerjaan : Jln. Babakan, Ciparay - Bandung**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Nomor : 01 T/ BAHS/SE/VI/2018**

**Tanggal : 11 AGUSTUS 2018**

Pada Hari ini Sabtu tanggal Sebelas Agustus tahun Dua Ribu Delapan Belas ( 11-08-2018), kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. P.T Sangkuriang : Selaku Pengawas Pekerjaan

                Jln. Babakan, Ciparay

      Selajutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**

2. SUWITO  : Selaku Pelaksana Pekerjaan .

**Sony Elektronik**

        Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

Kedua Belah Pihak Telah Melaksanakan Pekarjaan untuk  Penangkal Petir Konvesional, Sesuai hasil pekerjaan pada tanggal 11 Agustus 2018 maka menghasilkan sebagai berikut :

1. Pemasangan Penangkal Petir Konvesional 5 AIP ( 4 Tombak Atas )
2. Pemasangan As grounding ( 1 Buah Pembumian )
3. Pemasangan Kabel Penangkal Petir 45 Meter

Demikian Berita Acara Hasil Pekerjaanini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

**PIHAK PERTAMA                         PIHAK KEDUA**

**Sony Elektronik**

**P.T Sangkuriang**                                            **Suwito**

**Lampiran Hasil Pekerjaan :**

****

****